
询价函
我方需采购中高端存储器扩容相关设备项目，现向你方对该采购项目进行询价采购。
1、 在满足该采购项目需求参数下（详见附件），该项目限价金额：700,000元（大写：柒拾万元整）。
报价为人民币小写：   元；大写：    元整。
2、 [bookmark: _GoBack]请根据附件内容，按要求填写报价表，并附营业执照扫描件（复印件）、承诺函等相关资料，需加盖公章。未按要求提交全部报价文件资料视为无效报价。
邮寄地址：重庆市两江新区天宫殿街道洪湖西路18号12幢。
邮寄联系人：尹璐。  邮寄联系电话：86312313。
三、报价文件截止时间：2026年7月14日12：00前。
四、你方在提交报价文件时，视为认同我方询价函的一切规定和要求，完全答应询价函中规定的所有条件和询价评审办法。在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《询价函》之规定给予惩罚，我方完全接受。
五、若你方成为中标供应商，双方将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
报价方（公章）：
联系地址：  
联系电话：                           
联系人：


附件
中高端存储器扩容相关设备报价表
	项目名称
	设备型号
	配置参数
	数量（套）
	报价（元）

	中高端存储器扩容相关设备采购项目
	中科可控DS800 K40
扩展框及硬盘
	1、基本要求：配置≥4块12TB SAS HDD硬盘，配置≥25块7.68TB SAS SSD硬盘，提供配套硬盘扩展框（含扩展线缆、冗余电源、冗余风扇）。
2、兼容性要求：本次提供硬盘扩展框及硬盘须与现有存储系统兼容，支持无缝扩展到现有存储系统实现统一管理，须提供硬盘扩展框厂商出具的兼容性承诺函。
3、新增容量部分需配置原有存储软件及功能。
4、服务要求：提供存储原厂交付实施服务，完成本次采购硬盘扩展框及硬盘在现有存储系统上的扩容操作，提供硬盘扩展框原厂交付实施服务承诺函。
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请按以上要求填写报价表并提供相关资料。
